## Sheet1
实验室安全隐患排查清单
学院： 楼宇： 实验室房间号： 实验室负责人： 日期：
序号 | 类别 | 排查项目 | 排查情况 | 存在问题的解决措施
1 | 日常安全培训、检查和应急演练 | 实验室负责人（或安全负责人）本年是否已对实验师生就本实验室及实验项目的各类危险源、安全风险管控措施等进行了安全教育培训？
有无相关培训教育台账？
实验室是否定期进行安全检查和记录？
实验室本年是否开展了针对性应急演练？若无，计划何时进行应急演练？
2 | 实验场所安全设施 | 实验室是否配备消防器材（灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等）？是否处于有效期？是否方便取用？
是否存在占用、堵塞消防疏散通道的情况？
涉化类实验室，本楼层或实验室内是否有喷淋洗眼器或室内洗眼器？
实验室易燃易爆、毒性、腐蚀性等化学品存放场所以及高温、高压、高速运动、电磁辐射等设备的安全警示标志是否齐全？
3 | 水电安全 | 实验室插头插座与用电设备功率是否匹配？配电容量是否足够？
是否存在乱拉、乱接电线、电缆情况？
用电线路是否存在老化、破损情况？
配电箱是否被遮挡？
水槽、地漏及下水道是否畅通？
水龙头、上下水管是否存在破损、漏水等情况？
4 | 化学安全 | 本实验室建筑面积多少m2？实验室安全风险等级是几级？
化学品是否超量存放？化学品是否有序分类存放于试剂柜中？ 固体、液体，氧化剂、还原剂、酸碱等互为禁忌的化学品是否存在混放问题？
管制类化学品试剂是否全部规范放入专门的防爆安全柜、PP试剂柜中？ 是否实施双人双锁管理，并规范记录台账？
有毒有害气体是否安装报警装置？？废液桶有无托盘？
5 | 设备安全 | 气体钢瓶是否固定？是否有检验二维码和状态牌？
有毒、可燃气体钢瓶以及氧气钢瓶是否全部放置在带泄漏监测报警装置的气瓶柜中？
冰箱以及烘箱、电阻炉等加热设备旁边是否有易燃易爆化学品、气瓶、杂物等？ 周围是否有一定的散热空间？ 大型或者特种设备是否有警示标识和操作规程？